## Planilha Simplificada
ESTIMATIVA DE QUANTIDADES
Item | Subitem | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário | BDI (%) | Custo Total Unitário (com BDI) | Total
1. Manutenção por desempenho | Hidráulico/Sanitárias | Banheiros | mês | 12 | 18284.48 | 32% | 24135.5136 | 289626.1632
Copas
| Instalações Elétricas | Quadro de Distribuição
Quadro de Transferência Automático - QTA
Quaro de Distribuição Geral
Quadro de Comando - Automação Sistema de bombas da Torre de Refrigeração
Tomadas/Interruptores/Luminárias
| Reparos Civis | Portas/Janelas/Forros/Persianas/Divisórias/Carpete/Cerâmicas/Pisos/Mobiliários/Estações de Trabalho/Detecção incêndio
| Sistema áudio e vídeo | Manutenção Preventiva dos Equipamentos
Serviços de Programação e Configuração dos Softwares
| Grupo Gerador | Manutençao Grupo Gerador (Simples)
SUB TOTAL 1 | [7 empty] | 289626.1632
2. Serviços Eventuais Primários | Remanejamento de Divisórias | Desmontagem de divisória cega | m² | 135 | 38.5 | 32% | 50.82 | 6860.7
|  | Desmontagem de divisória vidro Piso ao Teto | m² | 27 | 44 | 32% | 58.08 | 1568.16
|  | Desmontagem de divisória vidro Piso ao Teto com persiana | m² | 67.5 | 44 | 32% | 58.08 | 3920.4
|  | Desmontagem de divisória vidro Piso ao Teto com persiana | m² | 67.5 | 44 | 32% | 58.08 | 3920.4
|  | Desmontagem de divisória vidro meia altura ao Teto com persiana | m² | 135 | 44 | 32% | 58.08 | 7840.8
|  | Montagem de divisória cega | m² | 135 | 66 | 32% | 87.12 | 11761.2
|  | Montagem de divisória vidro Piso ao Teto | m² | 27 | 77 | 32% | 101.64 | 2744.28
|  | Montagem de divisória vidro Piso ao Teto com persiana | m² | 67.5 | 77 | 32% | 101.64 | 6860.7
|  | Montagem de divisória vidro meia altura ao Teto | m² | 67.5 | 77 | 32% | 101.64 | 6860.7
|  | Montagem de divisória vidro meia altura ao Teto com persiana | m² | 9 | 77 | 32% | 101.64 | 914.76
|  | Montagem portas | m² | 135 | 66 | 32% | 87.12 | 11761.2
|  | Desmontagem portas | m² | 135 | 27.5 | 32% | 36.3 | 4900.5
| Serviço de Manutenção e Recarga de Extintores de incêndio | Recarga de extintor de Pó Químico ABC, modelo R917, tipo portátil, capacidade de carga de 6 Kg | Unid. | 21 | 66 | 32% | 87.12 | 1829.52
|  | Teste Hidrostático em extintor de Pó Químico ABC, modelo R917, tipo portátil, capacidade de carga de 6 Kg | Unid. | 21 | 33 | 32% | 43.56 | 914.76
| Chaveiro | Abertura de porta/gaveta/armário/cadeado | Unid. | 10 | 55 | 32% | 72.6 | 726
|  | Confecção de chave simples pelo miolo da fechadura | Unid. | 6 | 110 | 32% | 145.2 | 871.2
|  | Confecção de cópia de chave simples | Unid. | 12 | 13.2 | 32% | 17.424 | 209.088
|  | Troca de segredo de fechadura c/ fornecimento de 02 cópias de chave simples | Unid. | 6 | 110 | 32% | 145.2 | 871.2
|  | Retirada de chave quebrada em fechaduras | Unid. | 6 | 77 | 32% | 101.64 | 609.84
|  | Conserto de miolo de fechadura | Unid. | 6 | 77 | 32% | 101.64 | 609.84
| Manutenção predial/civis | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos | m² | 180 | 15.4 | 32% | 20.328 | 3659.04
|  | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos | m² | 18 | 14.3 | 32% | 18.876 | 339.768
|  | Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos | m² | 180 | 14.3 | 32% | 18.876 | 3397.68
|  | Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em teto, duas demãos | m² | 18 | 13.2 | 32% | 17.424 | 313.632
|  | Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão | m² | 18 | 6.6 | 32% | 8.712 | 156.816
|  | Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos | m² | 18 | 8.25 | 32% | 10.89 | 196.02
|  | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão | m² | 180 | 6.6 | 32% | 8.712 | 1568.16
|  | Fornecimento e instalação de parede de drywall (gesso acartonado) simples, sem vãos | m² | 75 | 77 | 32% | 101.64 | 7623
|  | Fornecimento e instalação de parede de drywall (gesso acartonado) simples, com vãos | m² | 75 | 77 | 32% | 101.64 | 7623
|  | Remoção de chapas e perfis de drywall, de forma manual, sem reaproveitamento | m² | 150 | 16.5 | 32% | 21.78 | 3267
|  | Locação de caçamba para entulho 4m3 , incluso transporte e descarga (7 dias úteis) | Unid. | 10 | 495 | 32% | 653.4 | 6534
| Controle de Pragas | Desinsetização | m² | 14418.24 | 0.3 | 32% | 0.396 | 5709.623
| Operação de Sistema áudio e vídeo | Operação do sistema de áudio-video | Diária | 24 | 334.8636 | 32% | 442.02 | 10608.48
| Movimentação de carga | Transporte de carga | Diária | 52 | 207.4545 | 32% | 273.84 | 14239.68
| Grupo Gerador (Avançada) | Manutenção eventualk do Grupo Gerador (Avançada) | Unid. | 1 | 476.8182 | 32% | 629.4 | 629.4
SUB TOTAL 2 | [7 empty] | 142420.547
3. Serviços Eventuais Secundários | Diversos | Manutenção corretiva em equipamento tipo Eletro-eletrônico/Motobomba/Sistema Áudio e Vídeo/Grupo Gerador/Mobiliário/Mudança de Layout/adaptações/adequações/desmobilização/reparos/etc | Mês | 12 | 20000 | 32% | 26400 | 316800
SUB TOTAL 3 | [7 empty] | 316800
TOTAL (1 + 2 + 3 ) - PERÍODO DE 12 MESES | [7 empty] | 748846.7102

## PLANILHA DETALHADA LICITAÇÃO
ESTIMATIVA DE QUANTIDADES
Item | Subitem | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário | BDI ( R$) | BDI (%) | Custo Total Unitário (com BDI) | Total
1. Manutenção por desempenho | Hidráulico/Sanitárias | Banheiros | Unid. | 4 | 541.78 | 173.3696 | 32% | 715.1496 | 2860.5984
|  | Copas | Unid. | 4 | 541.78 | 173.3696 | 32% | 715.1496 | 2860.5984
| Instalações Elétricas | Quadro de Distribuição | Unid. | 10 | 541.78 | 173.3696 | 32% | 715.1496 | 7151.496
|  | Quadro de Transferência Automático - QTA | Unid. | 1 | 541.78 | 173.3696 | 32% | 715.1496 | 715.1496
|  | Quaro de Distribuição Geral | Unid. | 2 | 541.78 | 173.3696 | 32% | 715.1496 | 1430.2992
|  | Quadro de Comando - Automação Sistema de bombas da Torre de Refrigeração | Unid. | 1 | 541.78 | 173.3696 | 32% | 715.1496 | 715.1496
|  | Tomadas/Interruptores/Luminárias | m² | 3604.56 | 0.1503 | 0.048097 | 32% | 0.1984 | 715.1496
| Reparos Civis | Portas/Janelas/Forros/Persianas/Divisórias/Carpete/Cerâmicas/Pisos/Mobiliários/Estações de Trabalho/Detecção incêndio | m² | 3604.56 | 0.27176 | 0.086965 | 32% | 0.35873 | 1293.0588
| Sistema áudio e vídeo | Manutenção Preventiva dos Equipamentos | Unid. | 2 | 979.59 | 313.4688 | 32% | 1293.0588 | 2586.1176
|  | Serviços de Programação e Configuração dos Softwares | Unid. | 2 | 979.59 | 313.4688 | 32% | 1293.0588 | 2586.1176
| Grupo Gerador | Manutençao Grupo Gerador (Simples) | Unid. | 1 | 925.59 | 296.1888 | 32% | 1221.7788 | 1221.7788
SUB TOTAL MENSAL | [8 empty] | 24135.5136
SUB TOTAL 1 - 12 MESES | [8 empty] | 289626.1632
2. Serviços Eventuais Primários | Remanejamento de Divisórias | Desmontagem de divisória cega | m² | 135 | 38.5 | 12.32 | 32% | 50.82 | 6860.7
|  | Desmontagem de divisória vidro Piso ao Teto | m² | 27 | 44 | 14.08 | 32% | 58.08 | 1568.16
|  | Desmontagem de divisória vidro Piso ao Teto com persiana | m² | 67.5 | 44 | 14.08 | 32% | 58.08 | 3920.4
|  | Desmontagem de divisória vidro meia altura ao Teto | m² | 67.5 | 44 | 14.08 | 32% | 58.08 | 3920.4
|  | Desmontagem de divisória vidro meia altura ao Teto com persiana | m² | 135 | 44 | 14.08 | 32% | 58.08 | 7840.8
|  | Montagem de divisória cega | m² | 135 | 66 | 21.12 | 32% | 87.12 | 11761.2
|  | Montagem de divisória vidro Piso ao Teto | m² | 27 | 77 | 24.64 | 32% | 101.64 | 2744.28
|  | Montagem de divisória vidro Piso ao Teto com persiana | m² | 67.5 | 77 | 24.64 | 32% | 101.64 | 6860.7
|  | Montagem de divisória vidro meia altura ao Teto | m² | 67.5 | 77 | 24.64 | 32% | 101.64 | 6860.7
|  | Montagem de divisória vidro meia altura ao Teto com persiana | m² | 9 | 77 | 24.64 | 32% | 101.64 | 914.76
|  | Montagem portas | m² | 135 | 66 | 21.12 | 32% | 87.12 | 11761.2
|  | Desmontagem portas | m² | 135 | 27.5 | 8.8 | 32% | 36.3 | 4900.5
| Serviço de Manutenção e Recarga de Extintores de incêndio | Recarga de extintor de Pó Químico ABC, modelo R917, tipo portátil, capacidade de carga de 6 Kg | Unid. | 21 | 66 | 21.12 | 32% | 87.12 | 1829.52
|  | Teste Hidrostático em extintor de Pó Químico ABC, modelo R917, tipo portátil, capacidade de carga de 6 Kg | Unid. | 21 | 33 | 10.56 | 32% | 43.56 | 914.76
| Chaveiro | Abertura de porta/gaveta/armário/cadeado | Unid. | 10 | 55 | 17.6 | 32% | 72.6 | 726
|  | Confecção de chave simples pelo miolo da fechadura | Unid. | 6 | 110 | 35.2 | 32% | 145.2 | 871.2
|  | Confecção de cópia de chave simples | Unid. | 12 | 13.2 | 4.224 | 32% | 17.424 | 209.088
|  | Troca de segredo de fechadura c/ fornecimento de 02 cópias de chave simples | Unid. | 6 | 110 | 35.2 | 32% | 145.2 | 871.2
|  | Retirada de chave quebrada em fechaduras | Unid. | 6 | 77 | 24.64 | 32% | 101.64 | 609.84
|  | Conserto de miolo de fechadura | Unid. | 6 | 77 | 24.64 | 32% | 101.64 | 609.84
| Manutenção predial/civis | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos | m² | 180 | 15.4 | 4.928 | 32% | 20.328 | 3659.04
|  | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos | m² | 18 | 14.3 | 4.576 | 32% | 18.876 | 339.768
|  | Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos | m² | 180 | 14.3 | 4.576 | 32% | 18.876 | 3397.68
|  | Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em teto, duas demãos | m² | 18 | 13.2 | 4.224 | 32% | 17.424 | 313.632
|  | Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão | m² | 18 | 6.6 | 2.112 | 32% | 8.712 | 156.816
|  | Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos | m² | 18 | 8.25 | 2.64 | 32% | 10.89 | 196.02
|  | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão | m² | 180 | 6.6 | 2.112 | 32% | 8.712 | 1568.16
|  | Fornecimento e instalação de parede de drywall (gesso acartonado) simples, sem vãos | m² | 75 | 77 | 24.64 | 32% | 101.64 | 7623
|  | Fornecimento e instalação de parede de drywall (gesso acartonado) simples, com vãos | m² | 75 | 77 | 24.64 | 32% | 101.64 | 7623
|  | Remoção de chapas e perfis de drywall, de forma manual, sem reaproveitamento | m² | 150 | 16.5 | 5.28 | 32% | 21.78 | 3267
|  | Locação de caçamba para entulho 4m3 , incluso transporte e descarga (7 dias úteis) | Unid. | 10 | 495 | 158.4 | 32% | 653.4 | 6534
| Controle de Pragas | Desinsetização | m² | 14418.24 | 0.3 | 0.096 | 32% | 0.396 | 5709.623
| Operação de Sistema áudio e vídeo | Operação do sistema de áudio-video | Diária | 24 | 334.8636 | 107.1564 | 32% | 442.02 | 10608.48
| Movimentação de carga | Transporte de carga | Diária | 52 | 207.4545 | 66.3855 | 32% | 273.84 | 14239.68
| Grupo Gerador (Avançada) | Manutenção eventual do Grupo Gerador (Avançada) | Unid. | 1 | 476.8182 | 152.5818 | 32% | 629.4 | 629.4
SUB TOTAL 2 | [8 empty] | 142420.547
3. Serviços Eventuais Secundários | Diversos | Manutenção corretiva em equipamento tipo Eletro-eletrônico/Motobomba/Sistema Áudio e Vídeo/Grupo Gerador/Mobiliário/Mudança de Layout/adaptações/adequações/desmobilização/reparos/etc | Mês | 12 | 20000 | 6400 | 32% | 26400 | 316800
SUB TOTAL 3 | [8 empty] | 316800
TOTAL (1 + 2 + 3 ) - PERÍODO DE 12 MESES | [8 empty] | 748846.7102