## Planilha Detalhada Licitação
ESTIMATIVA DE QUANTIDADES
Item | Subitem | Descrição | Unidade | Quantidade
1. Manutenção por desempenho | Hidráulico/Sanitárias | Banheiros | Unid. | 4
|  | Copas | Unid. | 4
| Instalações Elétricas | Quadro de Distribuição | Unid. | 10
|  | Quadro de Transferência Automático - QTA | Unid. | 1
|  | Quaro de Distribuição Geral | Unid. | 2
|  | Quadro de Comando - Automação Sistema de bombas da Torre de Refrigeração | Unid. | 1
|  | Tomadas/Interruptores/Luminárias | m² | 3604.56
| Reparos Civis | Portas/Janelas/Forros/Persianas/Divisórias/Carpete/Cerâmicas/Pisos/Mobiliários/Estações de Trabalho/Detecção incêndio | m² | 3604.56
| Sistema áudio e vídeo | Manutenção Preventiva dos Equipamentos | Unid. | 2
|  | Serviços de Programação e Configuração dos Softwares | Unid. | 2
| Grupo Gerador | Manutençao Grupo Gerador (Simples) | Unid. | 1
SUB TOTAL MENSAL
SUB TOTAL 1 - 12 MESES
2. Serviço eventual primário | Remanejamento de Divisórias | Desmontagem de divisória cega | m² | 135
|  | Desmontagem de divisória vidro Piso ao Teto | m² | 27
|  | Desmontagem de divisória vidro Piso ao Teto com persiana | m² | 67.5
|  | Desmontagem de divisória vidro meia altura ao Teto | m² | 67.5
|  | Desmontagem de divisória vidro meia altura ao Teto com persiana | m² | 135
|  | Montagem de divisória cega | m² | 135
|  | Montagem de divisória vidro Piso ao Teto | m² | 27
|  | Montagem de divisória vidro Piso ao Teto com persiana | m² | 67.5
|  | Montagem de divisória vidro meia altura ao Teto | m² | 67.5
|  | Montagem de divisória vidro meia altura ao Teto com persiana | m² | 9
|  | Montagem portas | m² | 135
|  | Desmontagem portas | m² | 135
| Serviço de Manutenção e Recarga de Extintores de incêndio | Recarga de extintor de Pó Químico ABC, modelo R917, tipo portátil, capacidade de carga de 6 Kg | Unid. | 21
|  | Teste Hidrostático em extintor de Pó Químico ABC, modelo R917, tipo portátil, capacidade de carga de 6 Kg | Unid. | 21
| Chaveiro | Abertura de porta/gaveta/armário/cadeado | Unid. | 10
|  | Confecção de chave simples pelo miolo da fechadura | Unid. | 6
|  | Confecção de cópia de chave simples | Unid. | 12
|  | Troca de segredo de fechadura c/ fornecimento de 02 cópias de chave simples | Unid. | 6
|  | Retirada de chave quebrada em fechaduras | Unid. | 6
|  | Conserto de miolo de fechadura | Unid. | 6
| Manutenção predial/civis | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos | m² | 180
|  | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos | m² | 18
|  | Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos | m² | 180
|  | Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em teto, duas demãos | m² | 18
|  | Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão | m² | 18
|  | Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos | m² | 18
|  | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão | m² | 180
|  | Fornecimento e instalação de parede de drywall (gesso acartonado) simples, sem vãos | m² | 75
|  | Fornecimento e instalação de parede de drywall (gesso acartonado) simples, com vãos | m² | 75
|  | Remoção de chapas e perfis de drywall, de forma manual, sem reaproveitamento | m² | 150
|  | Locação de caçamba para entulho 4m3 , incluso transporte e descarga (7 dias úteis) | Unid. | 10
| Controle de Pragas | Desinsetização | m² | 14418.24
| Operação de Sistema áudio e vídeo | Operação do sistema de áudio-video | Diária | 24
| Movimentação de carga | Transporte de carga | Diária | 52
| Grupo Gerador (Avançada) | Manutenção eventual do Grupo Gerador (Avançada) | Unid. | 1
SUB TOTAL 2
3. Serviço Eventual Secundário | Diversos | Manutenção corretiva em equipamento tipo Eletro-eletrônico/Motobomba/Sistema Áudio e Vídeo/Grupo Gerador/Mobiliário/Mudança de Layout/adaptações/adequações/desmobilização/reparos/etc | Mês | 12